Габаритные, установочные и присоединённые размеры

трансформатора тока ТЗРЛ-ХХХ-Х-УХЛ2-0,66 и

ТЗРЛ-ХХХ-Х-УХЛ2-0,66

| Обозначение | Коэффициент | Размеры. мм | Масса. кг |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | B | Bmax | Hmax | H1 | D | D1 | Lmax | L1 |  |
| ТЗЛ-70-2-УХЛ 2 | 30/1 | 36 | 45 | 163 | 20 | 70 | 140 | 140 | 75 | 1.6 |
| ТЗРЛ-70-2-УХЛ 2 | 30/1 | 36 | 45 | 163 | 20 | 70 | 140 | 180 | 75 | 1.7 |
| ТЗЛ-100-2-УХЛ 2 | 30/1 | 38 | 47 | 163 | 20 | 100 | 157 | 157 | 90 | 1.5 |
| ТЗРЛ -100-2-УХЛ 2 | 30/1 | 38 | 47 | 163 | 20 | 100 | 157 | 198 | 90 | 1.6 |
| ТЗЛ-125-2 УХЛ 2 | 30/1 | 38 | 47 | 200 | 20 | 125 | 189 | 189 | 130 | 2.1 |
| ТЗРЛ-125-2 УХЛ 2 | 30/1 | 38 | 47 | 200 | 20 | 125 | 189 | 230 | 130 | 2.2 |
| ТЗЛЭМ-125-1 УХЛ 2 | 30/1 | 76 | 85 | 223 | 20 | 125 | 210 | 250 | 130 | 4.5 |
| ТЗРЛ-125-1 УХЛ 2 | 30/1 | 76 | 85 | 223 | 20 | 125 | 210 | 290 | 130 | 4.6 |
| ТЗЛ-200-2 УХЛ 2 | 60/1 | 37 | 46 | 280 | 20 | 200 | 250 | 250 | 130 | 2.5 |
| ТЗРЛ -200-2 УХЛ 2 | 60/1 | 37 | 46 | 280 | 20 | 200 | 250 | 290 | 130 | 2.6 |